КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ

РЕШЕНИЕ

28.11.2016г.                             поселок Кедровый                       №35-138Р

Об утверждении  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселка Кедровый  Красноярского края  на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

В соответствии с подпунктами 19, 34 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - Ф3 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава поселка Кедровый Красноярского края,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселка Кедровый  Красноярского края  на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года, согласно приложения.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Вести Кедрового».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края по социальным вопросам.

Глава поселка Кедровый,

председатель Совета депутатов

поселка Кедровый Красноярского края                                Е. В. Задорожная

|  | Приложение к решению Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый Красноярского края на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года» от «___»__________2016 №_________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСЕЛОК КЕДРОВЫЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года

2016г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСЕЛОК КЕДРОВЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года

Директор		А.В. Гриц

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы ……………………………..………..……………........4

- Введение ………………………………………………………………...…....7

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  городского округа поселок Кедровый………………….9

  - . Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения городского округа Кедровый………....................9

2.1.1 Теплоснабжение ………………………………………………….9

  - Водоснабжение ……………………………………….…...……17

  - Водоотведение ………………………………………...………..23

  - Газоснабжение …………………………………………...…......29

  - Электроснабжение ………………………………………….…..29

  - Сбор и утилизация твердых бытовых отходов……………….30

2.2.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей ……………………………………33

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы …………………………………………………….37

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ………..45

4.1. Теплоснабжение……………………………………………………...48

4.2. Водоснабжение……………………………………………………….51

4.3. Водоотведение……………………………….……………………….53

4.4. Электроснабжение…………………………………………………...55

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей ……………………………………………………….56

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения ………………………………………………………………………………..58

- Управление Программой и контроль за ходом ее реализации …..……..59

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый Красноярского края на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Генеральный план развития муниципального образования; -Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 146 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| Заказчик Программы | -Администрация городского округа поселок Кедровый Красноярского края |
| Разработчик Программы | - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь» |
| Исполнители Программы | - Администрация городского округа поселок Кедровый Красноярского края |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго – и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2016 – 2025 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2016 - 2017 годы; 2-й этап 2018 - 2019 годы; 3-й этап 2020 - 2025годы. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных источников. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; Повышение качества обслуживания населения; Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; Создание благоприятных и безопасных условий для жителей сельсовета, обеспечение питьевой водой; Приемка объектов в эксплуатацию; Наличие уличного освещения в населенных пунктах; Сбор и вывоз ТБО; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый, снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории городского округа поселок Кедровый; - улучшение экологической обстановки городского округа поселок Кедровый. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на постоянную комиссию городского округа поселок Кедровый Совет депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом городского округа поселок Кедровый Красноярского края.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно - коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый на 2016-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе поселок Кедровый является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально - экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика городского округа поселок Кедровый.

Территория муниципального образования городского округа Кедровый входит в состав Красноярского края. Общая площадь округа – 2755 га, в том числе площадь административного центра, городской округ Кедровый, – 114 га. Численность постоянно проживающего населения МО городского округа Кедровый составляет 5307 человека. Плотность населения – 171,5 чел./км2. Климат района расположения городского округа Кедровый резко континентальный, характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами. При антициклональном типе погоды развиваются температурные инверсии, сопровождающиеся ситуациями застоя воздуха, сильным охлаждением поверхности зимой. Большое влияние на климат района оказывает западный отрог Монгольского центра высокого барометрического давления, расположенного несколько южнее озера Байкал.

Развивающиеся с начала формирования антициклонов (в сентябре) инверсии приводят к повышению температуры воздуха с высотой, при этом происходит выхолаживание земной поверхности.

На широте Красноярска среднее число солнечных часов достигает 1833 или до 40% от дневного времени, когда солнце над горизонтом.

Температура воздуха. Городской округ характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя годовая температура воздуха отрицательная – минус 1,9 ºС.

Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура воздуха составляет плюс 16,1 °С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура – минус 18,4 °С. Летний сезон, характеризуется среднесуточными температурами, превышающими плюс 10°С. Продолжительность периода с температурой плюс 10 ºС и выше – 88 дней (с 1 VI по 29 VIII). Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15 °С длится 42 дня.

Сумма положительных температур составляет 17,6 ºС. Сумма активных (за период с температурой выше плюс 10 ºС) составляет 126. Вегетационный период (с температурами выше плюс 5 ºС) длится 134 дня, а сумма температур выше плюс 5 °С – 160. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 59 дней. В 23,3 % лет безморозный период практически отсутствует.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ городского округа поселок Кедровый

- Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения городского округа поселок Кедровый

2.1.1. Теплоснабжение

На территории городского округа в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность ООО «Управление ресурсами». ООО «Управление ресурсами» эксплуатирует в городском округе одну котельную и тепловые сети от данной котельной.

Централизованное теплоснабжение в городском округе осуществляется от твердотопливной котельной, расположенной в северо-восточной части поселка:

Основные сведения об источниках теплоснабжения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Состав основного котельного оборудования | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Учет отпуска тепловой энергии | Средняя за год(отопительный сезон)загрузка Оборудования,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |  |  |  |  |  |
| Котельная | Бурый уголь 2Бр | отсутствует | 40 Гкал/ч | КВ-Р-11,63-150 | Качественный 95-70 | ВЗЛЕТ ТСРВ-023 | 14,6 |

## Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от одной котельной. Котельная обеспечивает отопительную нагрузку и нагрузку горячего водоснабжения всего жилого и административного фонда на территории городского округа. Автономное теплоснабжение отсутствует. Зона теплоснабжения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта-схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения городского округа Кедровый.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного

теплоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2.Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения

| №п п | Адрес узла ввода потребителя | Наименование узла | отопление | вентиляция | ГВС, | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Гвардейская, 4 "а" | Администрация п.Кедровый | 0,041 |  | 0,001 | 0,042 |
| 2 |  | Гараж Администрации | 0,006 |  |  | 0,006 |
| 3 | ул.Павлова,3 | МУ «Больница» | 0,215 |  | 0,030 | 0,245 |
| 4 |  | Гараж больницы | 0,012 |  |  | 0,012 |
| 5 | ул.Дзержинского, 4а | МУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 0,045 |  | 0,002 | 0,047 |
| 6 | ул.Багирова, 18 | МОУ СОШ №71 (школа) | 0,353 |  | 0,013 | 0,366 |
| 7 | ул.Багирова, 12 | (Начальная школа) | 0,151 |  | 0,005 | 0,156 |
| 8 | ул.Багирова, | Теплица школьная | 0,007 |  |  | 0,007 |
| 9 | ул. Багирова, | МДОУ «Детский сад» | 0,256 |  | 0,020 | 0,276 |
| 10 | ул.Багирова, 20 | ДЮСШ «Искра» (спортзал) | 0,080 |  |  | 0,080 |
| 11 | ул.Жуковского, | Мук «Дом культуры» | 0,322 |  | 0,010 | 0,332 |
| 12 | ул.Гвардейская, 4 | ОеВД п. Кедровый (Здание милиции) | 0,067 |  |  | 0,067 |
| 13 | ул.Гвардейская, 5 | ТП УФМС (здание милиции) |  |  |  | 0,000 |
| 14 | ул.Жуковского,1 | КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края" ППО №111 п.Кедровый | 0,044 |  | 0,001 | 0,045 |
| 15 |  | Гараж пожарки | 0,006 |  |  | 0,006 |
| 16 | пл. Ленина, 1,стр | Казарма кадетов №1 | 0,263 |  | 0,005 | 0,268 |
| 17 | пл. Ленина, 1,стр | Казарма кадетов №2 | 0,263 |  | 0,005 | 0,268 |
| 18 | пл.Ленина, 1,стр | Казарма кадетов №3 | 0,263 |  | 0,005 | 0,268 |
| 19 | пл.Ленина,2, стр. | Учебный корпус кадетов | 0,285 |  | 0,007 | 0,292 |
| 20 | пл.Ленина,1, стр9. | Поликлиника кадетов | 0,053 |  | 0,003 | 0,056 |
| 21 |  | Склад кадетов | 0,184 |  |  | 0,184 |
| 22 | пл.Ленина,2, стр7. | Дом быта кадетов (прачка) | 0,035 |  | 0,003 | 0,038 |
| 23 | пл.Ленина,1 | Чайная-магазин кадетов(Кадеты Красноярья) | 0,068 |  | 0,001 | 0,069 |
| 24 | пл.Ленина,1, стрб. | Кухня-столовая кадетов | 0,175 |  | 0,010 | 0,185 |
| 25 | пл.Ленина,1, стр. | Комендатура кадетов | 0,003 |  |  | 0,003 |
| 26 |  | Конюшня кадетов | 0,060 |  |  | 0,060 |
| 27 | ул.Багирова,3 | Коттедж ЦЗН | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 28 | ул.Мира,1 | Жилой дом (Мира №1 ) | 0,350 |  | 0,042 | 0,392 |
| 29 | ул.Мира,2 | Жилой дом (Мира №2 ) | 0,300 |  | 0,037 | 0,337 |
| 30 | ул.Мира,3 | Жилой дом (Мира №3) | 0,310 |  | 0,040 | 0,350 |
| 31 | ул.Мира,4 | Жилой дом (Мира №4) | 0,310 |  | 0,040 | 0,350 |
| 32 | ул.Мира,5 | Жилой дом (Мира №5) | 0,310 |  | 0,038 | 0,348 |
| 33 | ул.Мира,6 | Жилой дом (Мира №6) | 0,310 |  | 0,039 | 0,349 |
| 34 | ул.Мира,7 | Жилой дом (Мира №7) | 0,310 |  | 0,040 | 0,350 |
| 35 | ул.Мира,8 | Жилой дом (Мира №8) | 0,310 |  | 0,041 | 0,351 |
| 36 | ул.Мира,9 | Жилой дом (Мира №9) | 0,310 |  | 0,031 | 0,341 |
| 37 | ул.Мира,10 | Жилой дом (Мира №10) | 0,300 |  | 0,038 | 0,338 |
| 38 | ул.Мира,11 | Жилой дом (Мира №11) | 0,300 |  | 0,035 | 0,335 |
| 39 | ул.Мира,12 | Жилой дом (Мира №12) | 0,310 |  | 0,041 | 0,351 |
| 40 | ул.Жуковского,6 | Жилой дом (ул. Жуковского №6) | 0,300 |  | 0,049 | 0,349 |
| 41 | ул.Жуковского,8 | Жилой дом (ул.Жуковского №8) | 0,400 |  | 0,063 | 0,463 |
| 42 | ул. Дзержинского, 5 | Жилой дом (ул.Дзержинского №5) | 0,383 |  | 0,042 | 0,425 |
| 43 | ул. Дзержинского, 7 | Жилой дом (ул.Дзержинского №7) | 0,476 |  | 0,034 | 0,510 |
| 44 | ул. Дзержинского, 8 | Жилой дом (ул. Дзержинского №8) | 0,380 |  | 0,051 | 0,431 |
| 45 | ул.Гвардейская,2 | Жилой дом (ул. Гвардейская №2) | 0,374 |  | 0,045 | 0,419 |
| 46 | ул.Гвардейская,4 | Жилой дом (ул. Гвардейская №4) | 0,348 |  | 0,047 | 0,395 |
| 47 | ул.Гвардейская,6 | Жилой дом (ул.Гвардейская №6) | 0,324 |  | 0,046 | 0,370 |
| 48 | ул.Гвардейская,8 | Жилой дом (ул.Гвардейская №8) | 0,467 |  | 0,065 | 0,532 |
| 49 | ул .Гвардейская,10 | Жилой дом (ул.Гвардейская №10) | 0,628 |  | 0,710 | 1,338 |
| 50 | ул.Гвардейская,3 | Жилой дом (ул.Гвардейская №3) | 0,469 |  | 0,062 | 0,531 |
| 51 | ул.Кедровая.2 | Жилой дом (ул. Кедровая №2) | 0,010 |  | 0,000 | 0,010 |
| 52 | ул.Кедровая.3 | Жилой дом (ул. Кедровая №3) | 0,010 |  | 0,000 | 0,010 |
| 53 | ул.Кедровая.4 | Жилой дом (ул. Кедровая №4) | 0,009 |  | 0,000 | 0,009 |
| 54 | ул.Кедровая,6 | Жилой дом (ул.Кедровая №6) | 0,010 |  | 0,000 | 0,010 |
| 55 | ул.Кедровая.8 | Жилой дом (ул.Кедровая №8) | 0,005 |  | 0,000 | 0,006 |
| 56 | ул.Кедровая.9 | Жилой дом (ул.Кедровая №9) | 0,008 |  | 0,001 | 0,009 |
| 57 | ул.Кедровая.10 | Жилой дом (ул.Кедровая №10) | 0,010 |  | 0,001 | 0,011 |
| 58 | ул.Павлова,2 | Общежитие №1(Павлова д.2) | 0,297 |  | 0,020 | 0,317 |
| 59 | ул.Гвардейская,5 | Общежитие №2 (Гвардейская д.5) | 0,317 |  | 0,020 | 0,337 |
| 60 | ул.Багирова, 1 | Коттедж (телесеть) | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 61 | ул.Багирова, 7 | Коттедж (Визит) | 0,007 |  |  | 0,007 |
| 62 | ул.Багирова, 8 | Коттедж (военное лесничество) | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 63 | ул.Багирова,5 | Коттедж ВКХ | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 64 | ул.Багирова,2 | Коттедж газового хоз-ва | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 65 | ул.Гвардеская,1 | Коттедж «Молодежный центр» | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 66 | ул. Дзержинского, 3 | Магазин «Тайга» | 0,031 |  |  | 0,031 |
| 67 | ул.Жуковского,4 | Офицерская столовая | 0,068 |  |  | 0,068 |
| 68 | ул. Дзержинского, 1 | Магазин «Каравай» | 0,081 |  |  | 0,081 |
| 69 | ул.Павлова,1а | Автостанция | 0,003 |  |  | 0,003 |
| 70 | ул. Дзержинского, 2 | Почта России | 0,148 |  | 0,001 | 0,149 |
| 71 | ул.Кедровая, стр.2 | Мастерская МУП ПЖРЭТ | 0,046 |  |  | 0,046 |
| 72 | ул.Кедровая.1 | Контора МУП «ПЖРЭТ» | 0,026 |  |  | 0,026 |
| 73 | ул.Багирова, 28 | Котельная | 0,109 |  |  | 0,109 |
| 74 | ул.Кедровая, стр.1 | Гараж МУП ПЖРЭТ | 0,161 |  |  | 0,161 |
| 75 | ул. Дзержинского, 1В | Магазин "Ярославна" | 0,008 |  |  | 0,008 |
| 76 | ул. Дзержинского, 4 | Дом быта | 0,043 |  | 0,001 | 0,044 |
| 77 | ул. Дзержинского, 1Б | Кафе "Пивной родник" | 0,005 |  |  | 0,005 |
| 78 | ул.Багирова, 8 | Коттедж домоуправления | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 79 | ул .Гвардейская,10 | Коттедж Электрохозяйства | 0,009 |  |  | 0,009 |
| 80 | ул.Багирова,24 | Баня | 0,077 |  |  | 0,077 |
| 81 | пл.Ленина,2 | Штаб тыла (администрация) | 0,150 |  |  | 0,150 |
| 82 | пл. Ленина, 1 | Штаб объединеных полков (ип Третьякова)часть здания | 0,165 |  |  | 0,165 |
| 83 | ул. Дзержинского, 1 | магазин Ноев Ковчег | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  | ВСЕГО |  | 13,502 | 0,000 | 1,843 | 15,34 5 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной

нагрузки потребителей представлены в таблице 3

Таблица 3. Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной тепловой нагрузки потребителей.

| Наименование котельной | Установленняя мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Подключенна я тепловая нагрузка | Нормативные Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 40 | 40 | 0.11 | 15.35 | 0.84 | 23.7 |

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях городского округа Кедровый рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей. Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка;

- произвести капитальный ремонт сетей теплоснабжения;

- принять меры по предотвращению коррозии;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41 -02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово - предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице 4.

Таблица 4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство.

| Наименование | До 2018 г | 2019-2023г | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники теплоснабжения | 700 | - | - |
| Тепловые сети | 14312 | 1724 | - |
| ИТОГО | 15012 | 1724 | - |

2.1.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения служат артезианские скважины введенные в эксплуатацию в 1964-72гг.

Водозаборные сооружения расположены 60 км от г. Красноярска в п. Кедровый, западнее г. Красноярска, в лесном массиве за чертой населенного пункта. В связи с тем, что водозабор воды расположен выше жилой зоны, то вода в городской округ поступает самотеком.

- Источником водоснабжения служат артезианские скважины в количестве 6 штук и две резервные скважины (№5 и №8)  Забор воды производится из артезианских скважин, которые оборудованы центробежными насосами и введены в эксплуатацию в период 1964-1972гг.

Общая протяженность наружных сетей водопровода составляет -16,77 км, количество водопроводных колодцев -102 шт., изношенность сетей составляет 70-80%.

От водозаборных сооружений до жилого городка проложены 2 водовода диаметром 200-350мм протяженностью- 5,2 км, оба водовода закольцованы - конечной точкой водоводов является котельная.

Производительность сооружений составляет 2381,7м3/сут.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

  - Станция обезжелезивания

  - Год постройки 1965г

  - Характеристика объекта

Производительность: Максимально-допустимая 5000 м3/час,

фактическая 3351 м3/час, износ - 80%

Характеристика инженерного оборудования (их количество):

Насос хоз.нужд К8/18-1шт;

насос хоз.нужд К20/30 -1шт;

скорые фильтры-4шт,

насосы промывочные - 2д- 19б-2шт;

насосы циркуляционные 2к-6- 2шт

Резервуары чистой воды: 410м3-1шт, 360м3 -2шт

Емкости на ВС выполнены из сборного ж/бетона, внутри прошиты металлом примерной толщиной 10мм

|  | Источники теплоснабжения - эл.котлы кэв3-100-2шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для добычи воды |  |
| 1. | Назначение объекта АС-3 для добычи воды |  |
| 2. | Год постройки 1965г |  |
| 3. | Характеристика объекта Производительность АС (Дебит) |  |
|  | Максимально-допустимая 25м3/час, фактическая 20м3/час |  |
|  | износ 80 % |  |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования (их количество) |  |
|  | Насос ЭЦВ 8-25-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, |  |
| 1. | Назначение объекта АС-9 для добычи воды |  |
| 2. | Год постройки 1972г |  |
| 3. | Характеристика объекта Производительность АС (Дебит) |  |
|  | Максимально-допустимая 65м3/час, фактическая 60 м3/час |  |
|  | износ 80% |  |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования (их количество) |  |
|  | Насос ЭЦВ 8-65-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, манометр - | 1шт, |
| 5 | Источники эл.щит управления 1шт |  |
|  | теплоснабжения - эл.печь -1кВт 2шт |  |
| 1. | Назначение объекта АС-11 для добычи воды |  |
| 2. | Год постройки 1992г |  |
| 3. | Характеристика объекта Производительность АС (Дебит) |  |
|  | Максимально-допустимая 40м3/час, фактическая 40 м3/час |  |
|  | износ 80% |  |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования (их количество) |  |
|  | Насос ЭЦВ 8-25-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, манометр - | 1шт, |
| 5 | Источники эл.щит управления 1шт |  |
|  | теплоснабжения - эл.печь -1кВт 2шт |  |
| 1. | Назначение объекта АС-10 для добычи воды |  |
| 2. | Год постройки 1994г |  |
| 3. | Характеристика объекта Производительность АС (Дебит) |  |
|  | Максимально-допустимая 40м3/час, фактическая 40 м3/час |  |
|  | износ 80% |  |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования (их количество) |  |
|  | Насос ЭЦВ 8-25-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, манометр - | 1шт, |
| 5 | Источники эл.щит управления 1шт |  |
|  | теплоснабжения - эл.печь -1кВт 2шт |  |
| 1. | Назначение объекта АС-1 для добычи воды |  |
| 2. | Год постройки 1966г |  |
| 3. | Характеристика объекта Производительность АС (Дебит) |  |
|  | Максимально-допустимая 40м3/час, фактическая 30 м3/час,эл.щит управления-1шт |
|  | износ в - 80% |  |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования (их количество) |  |
|  | Насос ЭЦВ 8-40-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, манометр | -1шт |
| 5 | Источники |  |
|  | теплоснабжения - эл.печь -1кВт 2шт |  |
|  | газоснабжения - |  |
|  | Эл щит управления -1шт |  |

    - Назначение объекта АС -2 для добычи воды

    - Год постройки 1965г

    - Характеристика объекта Производительность АС (Дебит)

Максимально-допустимая 25м3/час,

фактическая 20м3/час износ в 80%

      - Характеристика инженерного оборудования (их количество): Насос ЭЦВ 8-25-150 1шт, задвижка Д100мм 1шт, манометр 1шт

      - Источники эл.щит управления 1шт теплоснабжения -эл.печи 1 кВт-2шт

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Этапы реализации схемы водоснабжения

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Реализация первого этапа осуществляется по следующим направлениям.

  - Технико-экономическое обоснование проектов водоснабжения и водоотведения..

  - Реконструкция и строительство капитальных объектов ВКХ (за исключением инженерных сетей). Это направление включает в себя:

    - Изыскания, проектирование СПВ, скважин и водоводов.

    - Строительство скважин (подземно-надземная часть) строительство водоводов между скважинами и водоводов от скважин до СПВ.

    - Реконструкция станции подготовки воды (СПВ), производительностью 3000 тыс.м3/сутки..

  - Прокладка новых инженерных сетей водоснабжения. Это направление включает в себя:

    - Строительство водовода Д=300мм подключения к городским сетям водоснабжения.

    - Строительство нового водовода от существующей сети в район жилой малоэтажной застройки

    - Реконструкция водопроводных сетей городского округа Кедровый с учетом результатов гидравлического расчета.

ВТОРОЙ ЭТАП

Реализация второго этапа осуществляется по следующим направлениям:

1. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения. Это направление включает в себя:

- Замену стального водопровода на полиэтилен, D-110 мм (протяженность - 4 км.).

- Замену стального водопровода на полиэтилен, D-160 мм (протяженность - 3,27км.).

- Водоотведение

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположена за чертой населенного пункта. Пройдя биологическую очистку сточные воды хлорируются и сбрасываются в реку Тамасул за чертой населенного пункта, выпуск береговой. Общая протяженность наружных сетей канализации составляет -11,43 км.

Схема очистки сточной воды: биологическая очистка на биофильтрах. В комплекс очистных сооружений входят:

- канализационная насосная станция;

- приемная камера - 1 шт.; горизонтальная песколовка - 2 отд.;

- двухъярусный отстойник - 4 шт.;

- капельный биофильтр - 2

карты;

- вторичный вертикальный отстойник - 2 шт.;

- хлораторная установка - 1 шт.;

иловые площадки на естественном основании - 6 шт.;

песковая площадка на естественном основании - 1 шт.;

Место сброса очищенных сточных вод - р. Тамасул, приток р. Кача.

Год ввода сооружений в эксплуатацию - 1973года (требуется реконструкция)

Проектная производительность - 3351м3/сут.

Комплекс очистных сооружений водоотведения Qпроект = 3351 м3/сут предназначен для очистки сточных вод до проектных показателей.

Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время среднесуточный объем стоков, поступающих на ОСК, составляет 2177,25 м3/сут. В связи с увеличением объема сточных вод за счет присоединения к канализации проектируемых объектов до 3600 м3/сут., разработаны предпроектные предложения по очистным сооружениям канализации, технологическая схема реконструкции ОСК. При этом рассматривается полная биологическая очистка стоков со сбросом очищенных стоков на поля фильтрации.

Генеральным планом предусматривается строительство единой централизованной системы канализации для всего поселка. При 100 % охвате поселка системой централизованного водоснабжения и увеличении объемов жилищного и промышленного строительства, объем хозяйственно-бытовых стоков (в том числе на ОСК, отведения в грунт, и отведение на ОСК с последующим отведением в грунт) поселка, на расчетный период возрастет до 10,28 тыс. м в сут.

Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку.

Предусматривается строительство единой централизованной системы канализации для всего городского округа.

Генеральным планом намечено отводить в канализационную сеть хозяйственно- бытовые стоки от населения и промышленности, а также загрязненные сточные воды от промпредприятий, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружения, в состав которых входит оборотная система и сооружения повторного использования.

Стоки от застройки в северной части Северного жилого района подаются на КНС-3 и далее на КНС № 1.

От Центрального, Северо-западного, Северо-восточного (в том числе от планируемой застройки) и частично от Юго-восточного проектируемого жилого района стоки поступают на КНС № 1 и далее на КНС № 2.

От Западного, Юго-западного районов, микрорайона средней этажности проектируемого Юго-восточного района, промышленной части Центрального жилого района, а также от проектируемых Южного и Дальнего промышленных районов сточные воды поступают на проектируемые КНС перекачки и далее на КНС № 2.

Сточные воды от КНС № 2 транспортируются по двум напорным коллекторам на существующие очистные сооружения канализации.

При создании систем канализации усадебной застройки Юго-восточного района и наиболее удаленных районов частного сектора Северо-западного и Западного жилых районов запланировано использование автономных систем канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией.

Промышленные производства, расположенные в Дальнем промышленном районе также запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

При 100 % охвате поселка системой централизованного водоснабжения, увеличении объемов жилищного и промышленного строительства, объем хозяйственно-бытовых стоков, подаваемых на ОСК городского округа на расчетный период возрастет до 7,8 тыс.м3 в сутки.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Этапы реализации схемы водоотведения

Первый этап - 2013-2015 гг.;

второй этап - 2016-2020 гг.;

третий этап - 2021-2025 гг.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Реализация первого этапа осуществляется по следующим направлениям.

  - Реконструкция капитальных объектов ВКХ (за исключением инженерных сетей). Это направление включает в себя:

    - Сбор заключений, разработка и экспертиза проектных решений капитального ремонта канализационной насосной станции №2 и городских очистных сооружений.

    - Реконструкция городских очистных сооружений канализационных стоков.

    - Реконструкция канализационной насосной станции №2 (КНС-2).

  - Прокладка новых инженерных сетей водоотведения. Это направление включает в себя:

    - Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до канализационной насосной станции №2..

    - Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до биопрудов

ВТОРОЙ ЭТАП

Реконструкция и модернизация систем водоотведения. Это направление включает в себя:

1.1. Строительство (реконструкцию) сетей бытовой канализации (коллектора) жилого района восточной части поселка из полиэтиленовых труб D-200 - 250 (протяженность - 3,2 км.).

1.2. Строительство (реконструкцию) самотечной (безнапорной) канализации в Западной части городского округа (D-220 мм) из полиэтиленовых труб (D-215), (протяженность - 2,2 км).

ТРЕТИЙ ЭТАП

Реализация третьего этапа Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям.

1 . Реконструкция и модернизация систем водоотведения. Это направление включает в себя:

1 .1. Реконструкцию КОС (увеличение площади полей фильтрации)

- Строительство КНС - 1 (7,8 тыс. м3).

- Строительство КНС - 2 (7,8 тыс. м3).

Таблица 5. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения (тыс. руб., без НДС)

| №п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | I этап, 2013 – 2015 г.г. | II этап, 2016 – 2020 г.г. | III этап, 2021 – 2025 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Бюджетные средства, в том числе | 224609 | 165500 | 5820 | 53289 |
| 2. | Внебюджетные источники | 226331 | 151400 | 3820 | 71111 |
| Итого: | 450940 | 316900 | 9640 | 124400 |

2.1.4. Газоснабжение

Снабжение природным газом на территории городского округа Кедровый не осуществляется.

2.1.5. Электроснабжение

Электроснабжение городского округа Кедровый осуществляется от подстанции ПС 35/10кВ.

Распределение энергии выполняется по ВЛ 10кВ.

Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, распределительные сети 10кВ; 6,0кВ и 0,4кВ нуждаются в капитальном ремонте.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах новой застройки кухонных электроплит. Нагрузка принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Объем энергопотребления

Таблица 6.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | кВт | 2965,50 | 2965,50 |
| 2 | Объекты общественно-делового и коммунального назначения | кВт | 590,0 | 595,0 |
| Всего | 3555,50 | 3560,50 |

Проектные предложения

Проектом рекомендуется произвести капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10кВ; 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ в траншее.

Перечень трансформаторных подстанций

Таблица 7.

| № п/п | Срок строительства | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Расчетная нагрузка, кВт | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 очередь Расчетный срок | 2х400 (7шт) | 2965,50 | III квартал |
| 2 |  | 2х400 (7шт) |  | IV квартал |

Перечень работ

Таблица 8.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 160 кВА. | шт. | 14 |  |
| 2 | Строительство и монтаж ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных | м.п. | 11680 |  |

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Ежегодно в городском округе образуется 13,725 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

Отходы вывозятся организованно на полигон ТБО в Емельяновском районе. Услугу оказывает ООО «УК «Городок», которое имеет 1 транспортное средство.

В поселке имеется 4 контейнерные площадки с 34 контейнерами.

Для совершенствования системы сбора ТБО от населения и организаций требуется:

- увеличение количества размещенных контейнерных площадок с выделением мест под крупногабаритный мусор;

- заключение договоров на сбор и вывоз ТБО;

- организация селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории поселка должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

В рамках схемы территориального планирования Емельяновского района и проекта по развитию агломерации г.Красноярска для нужд города Красноярска предусмотрена площадка для размещения мусороперерабатывающего завода на территории ликвидированной ракетной дивизии (площадке № 6), размещенной ранее в поселке Кедровый.

В настоящем проекте выделена площадка для размещения полигона ТБО для нужд городского округа Кедровый и близлежащих населенных пунктов Емельяновского района. В дальнейшем при появлении инвестора возможно в районе проектируемого ПТБО выделение площадки для мусороперерабатывающего завода.

Планово-регулярная система сбора и удаления бытовых отходов предполагает функционирование предприятий по сбору ТБО и вторичного сырья, пригодного к переработке.

Целесообразно разработать и внедрить схему раздельного сбора отходов.

Возможна установка контейнеров для различных видов отходов (стекло, металл, пластик, бумага) на площадке сбора ТБО.

С учетом численности населения в 2016 году – 5307 чел, с прогнозом на расчетный срок – 5480 чел. Необходимое количество машин  для уборки территорий и вывоза мусора определено согласно СНиП и сведено в таблицу 9. Количество уборочных машин рассчитано, исходя из площади твердых покрытий, тротуары и площади.

Таблица 9.

| Тип машин | Нормативное | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей |  |  |
| г.о. Кедровый |  | 2 | 2 |
| Уборочные машины | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 2 | 2 |

Предприятия по переработке отходов на территории городского округа отсутствуют.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории городского округа.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техникой.

В жилой зоне застройки твёрдый мусор должен собирается в мусоросборники. Площадки под мусоросборники, размером 2,5 х 2,5 м, должны иметь твёрдое покрытие, располагаются не ближе 20 м от жилых домов.

Расчёт количества контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов:

5480 Х 1400 : 365 Х 3 : 750 = 84,5 шт. (принято 85 штук контейнеров)

где:

5480 человек – население на расчётный срок;

1400 литров – норма накопления бытовых отходов на 1 человека в год (СНиП 2. 07. 01-89* приложение 11);

365 – дней в году;

3 – расчёт произведён по максимальному накоплению (хранение в холодный период до 3-х суток);

750 – объём одного стандартного контейнера размером 980х950х1067(h) мм.

Для уборки территории необходимы следующие средства:

- уборочные машины – 2 шт.

- мусоровозы – 2 шт.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

По количеству строений жилищный фонд на 67,6% состоит из пятиэтажных многоквартирных домов, в которых размещено 104,3 тыс. м2 (99,2%) общей площади жилищного фонда. Частный жилищный фонд составляет 32,4% по количеству строений с общим жилищным фондом 0,87тыс. м2 (0,8%). Жилищный фонд городского округа не оборудован групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в муниципальном образовании планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии (там, где еще не произведена их установка);

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов;

- установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Численность занятых в экономике составляла 820 человек, что составляет всего 25 % от населения поселка.

Специфика структуры занятости населения на конец 2010 года состоит в том, что непроизводственная сфера, представленная организациями жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, торговлей и общественным питанием, аккумулирует основную часть работающего населения поселка.

В настоящее время на территории городского округа Кедровый отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и т.д. не развиты.

Экономика городского округа поселка Кедровый представлена малым бизнесом и предпринимательством.

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования. В условиях благоприятной среды для предпринимательства и поддержки со стороны властей это катализатор экономического роста, «запасной вариант» для сохранения рынков труда в кризисных ситуациях, возможность для активных горожан реализовать свои способности, возможность социальной реабилитации незащищенных групп населения. Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса. Основным видом деятельности предприятий малого бизнеса является сфера розничной торговли и общественного питания, оказание услуг населению.

Городской округ Кедровый Красноярского края во всех направлениях граничит с Емельяновским районом и многие федеральные организации, учреждения находятся в п. Емельяново, большинство вопросов согласно своей компетенции решаются на территории Емельяновского района.

В дальнейшем планируется расширить спектр направлений по сотрудничеству с другими муниципальными образованиями для совместного решения вопросов экономики, ЖКХ, общественных услуг, культуры, спорта, молодежи, здравоохранения для создания более комфортной среды проживания населения.

На перспективу развитие экономики городского округа и обеспечение занятости населения проектом генерального плана предусматривается за счет:

- развития предприятий малого бизнеса.

- развития социальной сферы.

## Градообразующие отрасли экономики:

На территории городского округа действует лесозаготовительное предприятие.

Основная цель развития предприятия – увеличение производства деловой древесины, внедрение новых, современных и экологичных технологий по заготовке древесины.

На перспективу предусматривается площадка 1,24 га в северной части поселка для дальнейшего развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли. Численность работающих на перспективу – 30 человек.

Природный потенциал представлен наличием водных ресурсов, которые характеризуются наличием источников подземных и поверхностных вод.

1) открытие предприятия по розливу питьевой воды – обеспечение населения экологически чистым продуктом (бутилированной питьевой водой). Предусматривается площадка в западной части поселка 2,67 га.

2) открытие предприятия по розливу пива без солодовен – увеличение объемов и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Предусматривается площадка в восточной части поселка – 1,42га.

В отрасли планируется занять 170 человек.

ООО «Управление ресурсами» – организация коммунального комплекса, оказывающего услуги в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод. На предприятии работает 212 человек. В перспективе возможен спад занятых – до 150 человек.

На территории городского округа сельское хозяйство не развито.

Проектом генерального плана выделена площадка 0,8 га территории в восточной части городского округа для заготовки природного растительного сырья (дикоросов – кедровый орех, ягоды, грибы и т.п). Подготовка к реализации, переработка, реализация дикоросов и продуктов их переработки. Предусматривается занять 20 человек к расчетному сроку.

Краевое образовательное учреждение кадетской школы-интерната «Кедровый кадетский корпус» – дети со всего Красноярского края получают образование в данном учреждении. Кадетский корпус является общественно открытым и активным учреждением, значительно влияющим на состояние занятости населения в городском округе. Учреждение имеет тесные партнерские отношения с муниципальными учреждениями в сфере спорта и физической культуры, образования и культуры.

В корпусе обучается 283 кадета. Численность преподавательского и обслуживающего персонала в настоящее время и на перспективу составляет 72 человека и относится к градообразующим кадрам.

Общая численность занятых в непроизводственном секторе экономики к расчетному сроку генплана может увеличиться до 2550 чел. (против 820 человек при современном состоянии) в зависимости от уровня развития градообразующих отраслей. Развитие непроизводственной сферы будет происходить, в основном, за счет работающего населения в зоне общего режима, а также небольшой рост ожидается в отраслях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

В городском округе Кедровый зарегистрировано 19 юридических лиц, занимающихся малым бизнесом. Основным видом деятельности предприятий малого бизнеса является сфера розничной торговли и общественного питания, оказание услуг населению.

Численность занятых в малом бизнесе составляет 405 человек, в том числе среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей - 178 чел., среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса - 227 чел.

В проекте принят резерв градообразующих кадров, на развитие малого бизнеса в производственной деятельности.

Проведённый анализ рождаемости, смертности, миграции населения за период с 2009 по 2014 годы не даёт возможности произвести расчёт проектной численности населения.

В общем демографическая ситуация городского округа характеризуется естественным и механическим приростом населения. При этом естественный прирост населения сохраняется на одном уровне в течение последних лет. В среднем в год рождается 60 человек, а умирает 34 человека, т.е. рождаемость превышает смертность практически в 2 раза.

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения городского округа следует считать потребность его в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие. Этим требованиям отвечает социально-экономический прогноз по структуре занятости населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития градообразующих отраслей, сбалансированного развития обслуживающих отраслей, так и гипотеза развития в части возрастной структуры населения, несамодеятельной группы населения, позволяющей выявить внутренние резервы трудовых ресурсов и потребность в механическом приросте.

Для дальнейших проектных проработок принят вариант социально-экономического прогноза развития муниципального образования с численностью населения на I очередь 5307 человек, на расчетный срок – 5480 человек.

Большого роста населения как на I очередь, так и на расчетный срок не ожидается. Предполагается стабилизация в экономике и минимальный рост за счет увеличения трудовых ресурсов в обслуживающей группе населения. Развитие сферы обслуживания частично сократит миграцию трудоспособного населения, будет больше задействовано несамодеятельного населения в экономике посёлка, сократится процент безработицы. Увеличение объемов производства и существенное увеличение численности работающих на предприятиях не ожидается.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства посёлка будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя поселения;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация селитебных территорий;

- строительство новых дорог.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников, молодых семей и других малообеспеченных слоев населения.

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Это коттеджная и малоэтажная застройка усадебного типа, а так же небольшая часть среднеэтажной застройки.

ООО «Земля и недвижимость» выполнен Проект планировки земельного участка, формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам Красноярский край, городской округ поселок Кедровый (9/13 ПП) Проектируемый земельный участок (№3) находится в западном направлении в 1 км от центральной части городского округа Кедровый. На участке планируется размещение порядка 325 земельных участков от 12 до 15 соток с индивидуальными жилыми домами не выше 3-х этажей. Ориентировочная численность населения составит 2000 человек.

Для нового жилищного строительства, садоводства и ведения дачного хозяйства выбраны площадки в северо-западной, юго-западной, южной части городского округа.

Таким образом, к 2025 году необходимо дополнительно построить 150,8тыс. м2 жилья – жилищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост численности населения при развитии производительных сил на перспективу.

На расчетный срок для жилищного строительства проектом выделены следующие зоны:

1) зона жилой усадебной застройки – одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками от 1000 до 1500 м2. В Проекте средняя площадь жилого дома принята 100 м2;

2) зона жилой усадебной застройки для бесплатного предоставления многодетным гражданам - одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками от 1200 до 1500 м2. В Проекте средняя площадь жилого дома принята 195м2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка сохраняется существующая система водоснабжения. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения. Необходима реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Предлагается выполнить строительство водозаборных сооружений для обеспечения централизованного водоснабжения новой жилой застройки. В качестве водоисточника проектом предлагается использовать подземные воды. Также предлагается реконструкция станции подготовки воды.

Для уточнения мест расположений перспективных водозаборов, а так же качества воды предлагается выполнить гидрогеологические изыскания, так же на последующих стадиях проектирования водозаборных сооружений необходимо уточнить место для их размещения.

На 1 очередь строительства проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.  Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных согласно ТП 901-09-11.84, либо   проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена, выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

На Расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Существующие водозаборные скважины вывести в резерв, тампонировать, либо перевести в разряд источников воды технического назначения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Неучтенные расходы стоков предусматриваются в размере 10%.

В населенных пунктах городского округа для обеспечения канализования сточных вод  предлагается реконструкция городских очистных сооружений канализационных стоков, КНС, Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до канализационной насосной станции №2, Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до биопрудов. Строительство (реконструкцию) сетей бытовой канализации (коллектора) жилого района восточной части городского округа из полиэтиленовых труб D-200 – 250. Строительство (реконструкцию) сетей бытовой канализации (коллектора) жилого района восточной части городского округа из полиэтиленовых труб D-200 – 250. Строительство КНС.

Схема теплоснабжения городского округа сохраняется в существующем виде.

Для обеспечения новой жилой застройки предлагается строительство источника теплоснабжения и тепловых сетей.

Электроснабжение жилой застройки и объектов социально-культурного назначения выполняется от трансформаторных подстанций на напряжении 0,4кВ.

На I очередь и Расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 160 кВА. | шт. | 14 |  |
| 2 | Строительство и монтаж ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных | м.п. | 11680 |  |

Коммунальная инфраструктура муниципального образования характеризуется высоким уровнем износа (более 60-65% по основным системам жизнеобеспечения).

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского округа Кедровый применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка Кедровый без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 1 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2016 г. – 20%; 2025 г. – 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2016 г. – 50%; 2020 г. – 10%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 40%; 2020 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

  - Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского совета;

  - Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

  - Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

    - по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

    - по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

    - по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

    - по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

    - по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

    - по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

      - Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

      - Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

      - Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

      - Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.

Параметры качества обслуживания

      - Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

      - Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

      - Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

  - Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

  - Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

  - Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

  - Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

  - Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

  - Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

  - Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0,5 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2015 г. – 63,8%; 2025 г. – 45%;

- Уровень потерь воды: 2016 г. – 15%; 2025 г. – 8%;

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 45%; 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

  - Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

  - Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

  - Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

  - Обеспечить снижение потерь воды;

  - Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

  - Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

  - Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

  - Организовать установку водосберегающей арматуры;

  - Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

  - Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

    - Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

    - Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

    - Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

    - Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течениенеболее 6 недель;

    - Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

    - Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

    - Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

    - Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения;

    - Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

    - Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

    - Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

    - Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

    - Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

    - Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3. Водоотведение:

  - Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0,5 ед./км.

  - Износ системы водоотведения: 2015 г. – 60,6%; 2025 г. – 50%.

Оптимизация технической структуры

  - Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

  - Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 10.

Таблица 10. Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализаци (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | 17 036 |
| 1.1 | Строительство источника теплоснабжения | до 2018 года | 700 |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | до 2018года | 14312 |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | до 2025года | 1724 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 225 470 |
| 2.1 | Строительство скважин (подземно-надземная часть) строительство водоводов между скважинами и водоводов от скважин до СПВ Реконструкция станции подготовки воды (СПВ), производительностью 3000 тыс.м3/сутки Строительство водовода Д=300мм подключения к городским сетям водоснабжения Строительство нового водовода от существующей сети в район жилой малоэтажной застройки Реконструкция водопроводных сетей п. Кедровый с учетом результатов гидравлического расчета | 2020 год | 163 270 |
| 2.2 | Замену стального водопровода на полиэтилен, D-110 мм (протяженность - 4 км.) Замену стального водопровода на полиэтилен, D-160 мм (протяженность - 3,27км.) | 2025 год | 62 200 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 225 470 |
| 3.1 | Реконструкция городских очистных сооружений канализационных стоков Реконструкция канализационной насосной станции №2 Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до канализационной насосной станции №2 Строительство нового канализационного коллектора от МЭЗ до биопрудов Строительство (реконструкцию) сетей бытовой канализации (коллектора) жилого района восточной части городского округа из полиэтиленовых труб D-200 - 250 (протяженность - 3,2 км.) Строительство (реконструкцию) самотечной (безнапорной) канализации в Западной части городского округа (D-220 мм) из полиэтиленовых труб (D-215), (протяженность - 2,2 км) | 2020 год | 163 270 |
| 3.2 | Реконструкцию КОС (увеличение площади полей фильтрации) Строительство КНС – 1 Строительство КНС - 2 | 2025 год | 62 200 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 23 000 |
| 4.1 | Строительство и монтаж 14 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 160 кВА | 2025 год | 14 000 |
| 4.2 | Строительство и монтаж ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных 11680 м.п. | 2025 год | 9000 |
| 5 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  | 9 000 |
| 5.1 | Организация мест временного накопления бытовых отходов | 2016-2020 годы | 7 000 |
| 5.2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2016-2025 годы | 2000 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа поселок Кедровый, бюджета Красноярского края, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского округа, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа поселок Кедровый носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета посёлка на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией городского округа посёлка Кедровый Красноярского края, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования городского округа поселка Кедровый.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа поселок Кедровый.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава городского округа поселок Кедровый.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом городского округа поселок Кедровый, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса городского округа поселок Кедровый.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте городского округа поселок Кедровый.