АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА  КЕДРОВЫЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2017                                            п. Кедровый                                         №102-п

Об утверждении примерной программы проведения обучения мерам пожарной безопасности квартиросъемщиков, владельцев квартир и частных жилых домов в 2017г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерную программу проведения обучения мерам пожарной безопасности квартиросъемщиков, владельцев квартир и частных жилых домов в 2017г.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Вести Кедрового».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселка Кедровый Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления.

Глава администрации

поселка Кедровый 
Красноярского края                                                    		            А.М. Федорук

| СОГЛАСОВАНО Директор МБУК «Дом Культуры п.Кедровый» __________________/Шиханцов П.В. «06» 03 2017г. | Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования п.Кедровый Красноярского края от «06» 03 2017 г. №102-п |
| --- | --- |

Примерная программа

проведения обучения мерам пожарной безопасности квартиросъемщиков и

владельцев квартир и частных жилых домов в 2017г.

1. Цель проведения.

Обучить жильцов правилам пожарной безопасности в домах, ознакомить их с основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе, мерами предупрежде­ния, правилами вызова пожарной охраны и действиям при пожаре предупредить об опасности воздействия высоких температур, продуктов горения, опасности паники.

2. Основные причины возникновения пожаров в жилых домах.

Неосторожное обращение с огнем (курение, разведение костров, применение свечей, спичек при посещении кладовых, подвальных и чердачных помещений). Детская шалость с огнем. Использование факелов и паяльных ламп для отогрева замороженных труб центрального отопления. Неисправность и неправильная эксплуатация электроприборов, печного отопления. Пожары, связанные с применением предметов бытовой химии и аэрозольных препаратов.

Бенгальские огни, хлопушки, электрогирлянды - основные причины пожаров во время проведения новогодних праздников.

3. Предупреждение пожаров.

Правила применения открытого огня. Меры предосторожности при куре­нии. Недопустимость разведения костров в летний период вблизи строений, высыпания золы и шлака около построек, запрещение применения керосина и бензина для разжигания печей, пользования неисправными печами, перекала печей, сушки дров, одежды, других горючих материалов на печах и возле них. Недопустимость эксплуатации печей, имеющих трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки и отступки. Опасность топки углем, коксом или газом печей, не приспособленных для этих целей. Правила эксплуатации бытовых электроприборов, керогазов, керосинок. Меры предосторожности при применении бытовых осветительных и электронагревательных приборов и осветительных сетей. Сущность явлений короткого замыкания, перегрузки и большого переходного сопротивления. Правила пользования приборами бытового газа. Меры предосторожности при применении предметов бытовой химии и аэрозоль­ных препаратов. Предупреждение пожаров от разрядов статического электричества. Противопожарный режим в надворных постройках и жилых домах. Меры пожарной безопасности во время проведения Новогодних праздников (применение: бенгальского огня, хлопушек, электрогирлянд). Воспитание у детей навыков осторожного обращения с огнем. Ответственность граждан за пожарную безопасность жилого сектора.

4. Порядок содержания территорий, чердачных и подвальных помещений. Недопустимость возведения сараев, гаражей, строительство тамбуров, террас и других построек в противопожарных разрывах. Запрещение устройства в лестничных клетках, коридорах, подвалах и на чердаках кладовых и чуланов, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила посещения подвальных и чердачных помеще­ний. Содержание в постоянной готовности путей эвакуации.

Недопустимость загромождения проездов, дворовых территорий и разрывов между строениями, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, запасным эвакуационным выводам и наружным пожарным лестницам.

Запрещение хранения в гаражах горюче-смазочных материалов сверх установленных норм, нарушения противопожарного режима, применения открытого огня.

5. Специфические особенности противопожарной защиты жилых домов повышенной этажности.

Необходимость знания жильцами особенностей противопожарной защиты высотных домов.

Назначение незадымляемых лестничных клеток. Конструктивные решения дверей, поэтажных тамбуров и лифтовых холлов. Устройство переходов по балконам и подножиям в квартиры смежной секции. Назначение эвакуационных люков на балконах верхних этажей. Системы дымоудаления и подпора воздуха.

Порядок пуска насосов-повысителей. Приведение в действие системы дымоуда­ления, назначение датчиков автоматического извещения о пожарах в жилых домах.

6. Вызов пожарной охраны и действия граждан в случае возникновения пожара.

Средства связи, имеющиеся в жилом доме, места расположения ближайших телефонных аппаратов, порядок вызова пожарной помощи по телефону 01, звуковым сигналом или посылкой нарочного. Встреча пожарных подразделений. Тушение пожара (применение внутренних пожарных кранов, огнетушителей, воды, плотного покрывала (кошмы, песка и т.п.)).

Эвакуация людей и имущества - правила поведения граждан, застигнутых пожа­ром (предотвращение паники и неправильной эвакуации, меры предосторожности от поражения электрическим током, отравления дымом, оказание первой помощи постра­давшим).

Тематический план группового обучения населения

мерам пожарной безопасности по месту жительства

Тема 1. Вводная. Пожарная опасность - проблема человечества-5 мин.

Тема 2. Пожары от электрических сетей и электрооборудования, их профилактика - 5 мин.

Тема 3. Пожары от печного отопления, их профилактика - 5 мин.

Тема 4. Пожарная опасность керосиновых приборов - 5 мин.

Тема 5. Дети - виновники пожаров - 5 мин.

Тема 6. Неосторожное обращение с огнем - причина пожара - 5 мин.

Тема 7. Пожары при проведении Новогодних мероприятий, их профилактика -3 мин.

Тема 8. Пожарная безопасность при пользовании бытовыми газовыми приборами - 5 мин.

Тема 9. Пожарная опасность предметов бытовой химии - 5 мин.

Тема 10. Содержание подвалов и других вспомогательных помещений - 5 мин.

Тема 11. Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных и строительных работ -10 мин.

Тема 12. Действия в случае возникновения пожара -10 мин.

График проведения занятий в 2017г.

| Дата | Тема | Количество обучающегося населения | Отметка о выполнении, ФИО ответственного за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.04.2017 | Пожары от электрооборудования и меры профилактики |  |  |
| 06.06.2017 | Неосторожное обращение с огнём на отдыхе, пожарная опасность и меры предосторожности при использовании средств розжига (баллончики, горелки и т.д.) |  |  |
| 15.08.2017 | Меры пожарной безопасности при проведении строительных работ |  |  |
| 10.10.2017 | Пожары и отравление угарным газом при использовании печного отопления |  |  |